**昆明市城市基本建设档案馆**

**2019年库房温湿度自动控制系统**

**维护服务购买计划**

1. **项目概况**

项目名称：库房温湿度自动控制系统维护服务

预算资金：24000元人民币

维护服务周期：12个月（2019年7月-2020年6月）

资金来源：根据昆财城（2019）8号昆明市财政局关于批复2019年部门预算的通知批复我馆2019年“档案馆基本运行维护”预算500000元，拟将其中24000元用于库房温湿度自动控制系统维护服务。

1. **主要内容**

1、所有库房温湿度自动控制系统的故障排除，根据我单位的要求作设备调整、改动、系统重新编程、调试、系统日常维护、设备清洁等内容。

2、维护费用包含日常巡检和排除突发故障时发生的差旅费、工时费、修理费、更换库房温湿度系统材料费等（不含空调材料）。

1. **承接要求**
2. 保证库房温湿度系统正常运行，组织技术人员进行日常巡检，出现问题及时维修。
3. 确保系统正常使用功能，改善系统并对系统进行及时升级。
4. 针对突发故障，承接单位接到报修电话后，必须在24小时内派出技术人员到达现场进行维修。
5. 承接单位在服务过程中必须遵守我单位库房管理制度和相关保密规定。